PROPUESTAS PARA EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO CIVICO PARQUE GOYA

SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Tras la aprobación por parte del Pleno Municipal del presupuesto para 2018 y su inclusión de una partida para la construcción de un Centro Cívico en Parque Goya, el Servicio de Centros Cívicos realiza la siguiente propuesta de necesidad de espacios para la construcción del Centro Cívico Parque Goya en lo que respecta a la parte de gestión propia.

Entendemos que este Centro debe primar la utilización compartida de los espacios para una maximización de los usos y , de este modo, minorar los gastos tanto iniciales de construcción como los futuros de mantenimiento.

Por ello, apostamos por una visión integradora de los espacios y los futuros programas para que parte de ellos sean de uso compartido y coordinado.
- Este hecho obligará a un esfuerzo extraordinario en la gestión. Un ejercicio motivador en la búsqueda de un primer objetivo común: la eficiencia.
- Obligará también a la coordinación de objetivos y directrices en un esfuerzo por la integración de programas y servicios en la búsqueda de otro objetivo común: la transversalidad

La parcela propuesta para la construcción de este Centro dispone de una planta de 1.798 m, aunque la superficie edificable total supera los 5000 m. Esto hace necesario pensar en una construcción de varias plantas, abierta hacia el Parque.

Proponemos que el edificio sea lo más abierto a la calle, con grandes cristaleras que reflejen el carácter transparente y abierto del Ayuntamiento con la ciudadanía.

Además, deberá disponer de espacios al aire libre que supongan un paso de transición entre el Parque y el Centro Cívico, con mesas y bancos, previendo la posibilidad de instalar un escenario para posibles actividades socioculturales al aire libre.

Se procurará que el edificio sea lo más respetuoso posible con el medio, para ello se buscará que tenga la mayor eficiencia energética posible con medidas activas y pasivas de ahorro de energía

El INTERIOR debería constar de los siguientes elementos:

Vestíbulo: zona de acogida e interrelación, con un punto de información central y accesible. Debería contar con una superficie de unos 150 m

Cafetería-restaurante de 250 m que incluye lo siguiente:

- Barra, cocina, almacén y vestuario para el personal
- Terraza exterior
- Escenario de 6 m x 5m. En terraza exterior
- Tratamiento anti humedad
- pequeño cuadro eléctrico de 10.000 W
- C-TAC trifásico para luz y sonido.
- 5 SCHUCO (Enchufes normalizados)

Sala Multiusos con capacidad suficiente para 150 personas sentadas y 675 personas de pie, según la normativa de la Norma Básica de edificación serían unos 225 m, a los que habría que sumar el escenario de 80 m, camerinos (50 m) y un almacén propio para la Sala de unos 40 m., Esta sala, que debería estar en la planta calle tendrá una altura de, al menos, 6 m libres en la zona del escenario.

- Con la necesaria infraestructura para la posterior instalación de sonido	, iluminación y maquinaria escénica.
- Con accesos para carga y descarga.

Aula dinámica de 150 m que incluye zona de cambio de ropa y un pequeño almacén para el uso de la sala.

- Ventanas con doble cristal
- Suelo parqué madera.
- Cortinas oscurecedoras
- Instalación básica de sonido.
- Insonorizada.

Aula de relajación de 100 m con un elevado nivel de aislamiento acústico, suelo radiante y zona de cambio de ropa

- Ventanas con doble cristal
- Cortinas oscurecedoras
- Instalación básica de sonido.
- Insonorizada.

2 aulas/taller de 50 m con grifos, fregaderos, horno, almacén/armarios empotrados amplios, pantalla, proyector de techo (cableado para conectar fácilmente ordenadores, teléfonos etc... ) con pantalla grande.

- Iluminación natural con sistema de oscurecimiento
- cortinas oscurecedoras.
- Insonorizada.

3 aulas de 40 m. con mesas y sillas. Armarios empotrados amplios, proyector de techo(cableado para conectar fácilmente ordenadores, teléfonos etc... ) con pantalla grande.

- Iluminación natural con sistema de oscurecimiento
- cortinas oscurecedoras.
- Insonorizada.

Sala seminario de 100 m para cursos amplios, reuniones, asambleas, etc

- Armarios empotrados amplios
- Proyector de techo (cableado para conectar fácilmente ordenadores,	teléfonos etc... ) con pantalla grande.
- Instalación equipo microfonía + micros de mesa e inalámbricos.
- Instalación expositiva básica: sistemas colgantes en todas las paredes.
- Cortinas oscurecedoras

2 salas de reuniones de 30 m para pequeños colectivos .
- Pantalla grande para proyecciones
- Cortinas oscurecedoras

Despacho de coordinación del Centro de unos 30 m

Baños: con baños masculino y femenino y adaptado mixto

Almacén general y otros de limpieza: 50 m

Vestuarios/ duchas personal: 50 m

En previsión de un aumento de usos o de la instalación futura de nuevos servicios a la ciudadanía en el Centro Cívico, será necesario contemplar un espacio de reserva de unos 250-300 m que fuesen fácilmente divisibles

Todo el edificio deberá contar con una conexión wi-fi que permita un acceso de calidad a internet en las diferentes salas.
La zona EXTERIOR contará con un escenario , citado más arriba, que conectará directamente con el escenario de la Sala Multiusos y que servirá también como muelle de carga y descarga para esta Sala. Contará con un pequeño cubrimiento tipo visera.

Frente a este escenario se contemplará un espacio diáfano de unos 300 m para situar al público en las actividades que allí se programen.

Además se instalarán zonas de sombra que servirán para la terraza de la cafetería y que permitirán conectar, de una manera más natural el parque de los Tapices con el Centro Cívico

Fdo: Pablo León Latre
UNIDAD DE CENTRO CIVICO

V.3: 23 mayo de 2018